**АКТ**

**Проверки готовности антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности МБОУ «В-Казанищенская СОШ№1»,**

**расположенного по адресу: с. В-Казанище, ул.З.Даудова, дом 38**

от 27августа 2019г.

Комиссия в составе:

Председатель: Атаева Г.М., директор

Члены :

1.Каибов С.А., рук по безопасности

2.Каибов А.К., завхоз

Нами была проведена проверка выполнения мероприятий по противодействию терроризму и противопожарной безопасности учащихся и сотрудников учреждения от возможных террористических актов, пожаров в период учебных занятий.

В ходе проверки установлено:

**1.** Данные инвентаризационных материалов и технического паспорта

1.1 Год постройки - 1980 г.

1.2 Материал стен - кирпич

1.3 Год и вид последнего ремонта - текущий

1.4 Число этажей -2

1.5 Наличие подвала -40 кв.м., технического подполья нет кв.м.

1.6 Общая площадь 1790 кв.м.

2. Количество учащихся (воспитанников) 416 человек.

3. Количество сотрудников (учителей) 60 человек.

4.Тех., персонал 23 человек.

5. Наличие документов по противодействию терроризму:

- стенд, план мероприятий противодействия терроризму и экстремизму в учреждении, план работы по обеспечению безопасности учреждения и сохранения жизни и здоровья учащихся, инструкции

6. Наличие пожарной сигнализации

имеется

7. Наличие «тревожной» кнопки вызова сотрудников полиции

Не имеется , есть мобильный телефон с номерами экстренных служб.

8. Наличие видеонаблюдения

Имеется частично в кол-ве 4 шт. (нужно еще 6шт).

9.Дежурный по школе заносит данные о посетителях в журнал регистраций.

10.Наличие охраны в дневное время - дежурный с администрации школы.

в вечернее время – сторож

11.Укрепленность мест хранения материальных ценностей:

подвальные помещения и кабинет информатики установлены металлические двери

12. Освещенность территории в ночное время

по периметру здания школы

-частичное (нужно еще установить 4 прожектора).

13. Наличие ограждения территории школы:

имеется (сетка и частично шлакоблок).

14. Нахождение постороннего транспорта на территории школы-

отсутствует.

15. Наличие приказов о назначении ответственных лиц за выполнение противопожарных мероприятий, антитеррористической безопасности; имеются

16. Наличие планов эвакуации

имеются, на каждом этаже ( 2 этажа).

17.Имеются 6 эвакуационных выходов из которых 4 двери нуждаются в замене.

18. Проведение практических мероприятий по отработке действий при угрозе террористического акта учебные тренировочные эвакуации обучающихся и работников 12.09.2019г., 07.04.2019 г.

19. Наличие огнетушителей

имеются кол-во 24шт.

20. Наличие телефонов служб быстрого реагирования имеются на стенде в вестибюле школы, в уголках безопасности учебных кабинетов .

21. Выводы комиссии:

Принимаются меры, направленные на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения и пожарной безопасности это: проводятся собрания для учеников с привлечением духовенства, МЧС, МВД, и психологов. Также проводятся классные часы на темы «Терроризму НЕТ!», «Террор это ЗЛО!».

На недостающие по материальной части недостатки, каждый квартал предоставляются Заявки в вышестоящие органы так, как школа на это не имеет финансовых средств. См ., Приложение 1,2,3,4.

20. **Рекомендации**

Для усиления антитеррористической устойчивости объекта рекомендуется продолжение усиления контроля в период празднования новогодних утренников и каникул, ограничить доступ машин на территорию и посторонних лиц в здание школы. Ворота запирать на навесной замок. Обеспечить постоянный контроль за территорией двора, чтобы не допустить нештатных ситуаций. Продолжаем ведение пропускного режима.

Председатель: Атаева Г.М.

Члены:

1.Каибов С.А.

2.Каибов А.К.,







