Инструкция

к плану эвакуации людей и материальных ценностей при  возникновении пожара

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Сообщение о пожаре | — при обнаружении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную помощь по тел. 01 ,112. | Сотрудник, первый обнаруживший пожар |
| 2. | Извещение о пожаре | — оповестить обслуживающий персонал посредством подачи условного сигнала, извещения о пожаре (серия длинных звонков). — открыть основные и запасные эвакуационные выходы. | Дежурный по школе, директор, завуч, завхоз, руководитель по безопасности. |
| 3. | Эвакуация детей из здания | — вывести детей организовано через коридоры, лестничные клетки, выходы немедленно после получения сообщения о пожаре. | . Преподаватели. |
| 4. | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных детей | — построить детей на специально предусмотренном месте (стадион). Все эвакуированные пересчитываются и наличие их сверяется с поименными списками. При обнаружении отсутствующих следует немедленно об этом доложить старшему должностному лицу либо руководителю тушения пожара. | Преподаватели |
| 5. | Тушение возникшего пожара до прибытия пожарной помощи | — тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения при помощи пожарных кранов, огнетушителей, а также подручных средств, в том числе водой. Эвакуируются материальные ценности. | Персонал, не занятый эвакуацией детей (поименно) |
| 6. | Встретить прибывшие пожарные подразделения | — встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю тушения пожара об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность людям, о нахождении водоисточников на территории, вручить поэтажные планы эвакуации. | Директор, зам. по безопасности, завхоз. |