МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МБОУ «В-КАЗАНИЩЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

368206, РФ, РД, Буйнакский район, с. В-Казанище, ул. Закира Даудова 38                            E-mail: v-kazanische_school@mail.ru

Отчет

о проведении месячника  пожарной безопасности

в МБОУ «В-Казанищенская СОШ №1»

16 апреля в МБОУ «В-Казанищенская СОШ №1»  проведены тренировочные пожарно-тактические учения. Учения были максимально приближены к реальным, с демонстрацией тушения пожара и эвакуацией учащихся и преподавателей.

Спасатели Нижнеказанищенской пожарной части №7 и педагоги успешно справились с заданием. Тактический замысел предполагал, что в школе произошло короткое замыкание,которое привело к возгоранию. Спасателям удалось локализовать и ликвидировать «условный пожар» за минимальное время. Персонал школы продемонстрировал высокий уровень организации при сообщении о возгорании и эвакуации людей.

После учений представители МЧС провели встречу с работниками учебного заведения, на которой подвели итоги тренировки, выявили недочеты и подробно разобрали возникшие вопросы.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МБОУ «В-КАЗАНИЩЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

368206, РФ, РД, Буйнакский район, с. В-Казанище, ул. Закира Даудова 38                            E-mail: v-kazanische_school@mail.ru

АКТ

проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара и  ЧС  в МБОУ «В-Казанищенская СОШ№1».

От 16 апреля 2021 г.

Комиссия в составе: директор Атаева Г.М., ответственный за безопасность в учреждении Каибов С.А.

Составил настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МБОУ «В-Казанищенская СОШ  №1» руководитель по безопасности  Каибов С.А.

Характеристика здания с пребыванием людей:

степень огнестойкости – 2, этажность – 2; количество эвакуационных выходов    4;

система оповещения людей о пожаре звуковым  сигналом,

количество человек, подлежащих эвакуации 452, из них детей 424.

Время:

- подачи  о возникновении пожара  11:50

-    срабатывания системы оповещения.11:50-11:52

- начала эвакуации из здания _11:52
завершения эвакуации из здания 11:55

-	окончания переклички эвакуируемых людей 11:59
Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 11:54

Количество эвакуированных – 452 чел, из них детей  424 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания 4

Наличие списков эвакуируемых людей имеются

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала    удовлетворительно

Подписи членов комиссии:	Атаева Г.М.

Каибов С.А.